РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об  утверждении   Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Междуреченского сельского  поселения Заволжского муниципального района» на 2013 - 2020 годы

Принято Советом  Междуреченского сельского поселения   24  декабря  2012 года

Рассмотрев и обсудив Протокол публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Междуреченского сельского  поселения Заволжского муниципального района» на 2013 - 2020 годы руководствуясь статьей 18, пунктом 2 статьи 26  Устава  муниципального образования  «Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района», Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Междуреченского сельского поселения,

РЕШИЛ:

- Утвердить   Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Междуреченского сельского  поселения Заволжского муниципального района»  на 2013 - 2020 годы (приложение № 1).

2.Настоящее решение  подлежит официальному  опубликованию  в «Сборнике нормативных актов Заволжского района Ивановской области»  им вступает в силу с 01.01.2013 года

Глава Междуреченского сельского поселения                                         С.В.Бокарева

С. Заречный

24   декабря 2012 года

№ 54

- Приложение № 1 к Решению Совета

- Междуреченского сельского  поселения

от «24»декабря 2012г. № 54

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района на  2013-2020 годы»

1   ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района

| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ от 06.05.2011 № 204 «Минэнергоразвития РФ» |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района на 2013-2020 годы |
| Заказчик Программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Междуреченского поселения |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; -повышение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; -обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - -определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2013-2020 г.г. 1 этап: 2013-2014 г. 2 этап: 2015-2016 годы 3 этап: 2017-2020 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | - Ликвидация несанкционированных свалок, сооружение и паспортизация контейнерных площадок в населенных пунктах - Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. - Строительство объектов газоснабжения. - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам водоотведения, водоснабжения, электро-, тепло- и газоснабжения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет - 141550,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Ивановской области, бюджета МО «Междуреченское сельское поселение». Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета Междуреченского сельского поселения |

2. Характеристика Междуреченского сельского поселения

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района (далее - Программа) являются:

1. Генеральный план Междуреченского сельского поселения.

2. Комплексная программа социально-экономического развития Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района на 2011-2013 годы, утвержденная решением Совета Междуреченского сельского поселения от  29.11.2011 № 38.

- Перспектива развития территорий Междуреченского сельского поселения рассматривается до 2020 г.

Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Междуреченского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

- 2.1. Комплексная оценка территории.

Междуреченское сельское поселение находится в восточной части Заволжского района Ивановской области. Поселение на севере граничит с Островским муниципальным районом  Костромской области, на востоке с Сосневским сельским поселением, на западе с Волжским сельским поселением, на юге – с Кинешемским районом Ивановской области. Граница поселения на севере и в западной части проходит по лесному фонду, в восточной части проходит по середине  р. Мера, а в южной части – по середине  р. Волги - Горьковского водохранилища.

Законом Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе» Чегановское и Заречное сельские поселения объединены в Междуреченское сельское поселение.

Административным центром Междуреченского сельского поселения является с. Заречный. Расположено поселение по берегам реки Мера и Волги.

Расстояние от центральной усадьбы поселения – с. Заречный до районного центра –   г. Заволжска – 10 км, до областного центра – г. Иваново 105 км. Площадь поселения –   11612  кв.км.

Административным центром Междуреченского сельского поселения является с. Заречный. Расположено поселение по берегам реки Мера и Волги.

Междуреченское сельское поселение объединяет 24 населенных пункта: с. Заречный, д. Коротиха, д. Ананьино, д. Антропово, д. Бухарево, с. Бредихино, д. Вершинино, д. Долматово, д. Дороженка, д. Зубцово, д. Кинино, д. Комарово, д. Куницино, д. Маркуши, д. Мартыниха, с. Мера, д. Михайловская, д. Патракейка, д. Платково, д. Пырешево, д. Стёпаново, д. Холмы, д. Чеганово, д. Шерониха.

- Площади земель населенных пунктов

| №п/п | наименование населенного пункта | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Заречный | 201 |
| 2 | д.Коротиха | 126,64 |
| 3 | д. Шерониха | 13,80 |
| 4 | д. Ананьино | 30,5 |
| 5 | д. Антропово | 16,94 |
| 6 | с. Бредихино | 11,4 |
| 7 | д. Бухарево | 9,1 |
| 8 | д. Вершинино | 15,5 |
| 9 | д. Долматово | 17,6 |
| 10 | д. Зубцово | 45,62 |
| 11 | д. Кинино | 21,6 |
| 12 | д. Комарово | 98,0 |
| 13 | д. Куницино | 3,20 |
| 14 | д. Мартыниха | 11,6 |
| 15 | д. Михайловское | 15,5 |
| 16 | с. Мера | 19,5 |
| 17 | д. Патракейка | 11,61 |
| 18 | д. Платково | 14,0 |
| 19 | д. Пырешево | 65,81 |
| 20 | д. Степаново | 51,7 |
| 21 | д. Холмы | 20,2 |
| 22 | д. Чеганово | 44,21 |
| 23 | д. Доронжа | 4,41 |
| 24 | д. Маркуши | 11,0 |
|  | ВСЕГО | 880,24 |

Всего земли в границах поселения 11612 га, в т.ч. земли лесного фонда занимают 5784 га, большую часть занимают земли сельхозназначения – 5828 га.

Главной водной артерией поселения является р.Мера, которая протекает с севера на юг. Все реки поселения относятся к бассейну р. Волга и характеризуются высоким, ясно выраженным весенним половодьем.

Промышленность Междуреченского сельского поселения представлена предприятиями текстильной промышленности и туризмом.

В качестве позитивных факторов экономико-географического положения Междуреченского сельского поселения выделяются следующие:

- выгодное расположение относительно крупнейшей водной артерии Горьковского водохранилища, что способствует развитию туризма и отдыха;

- развитая сеть автомобильных дорог, обеспечивающая транспортную связь поселения с  близлежащим центром района;

- большинство лесов поселения – эксплуатационные, основным назначением которых является заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов;

- достаточно высокий рекреационный потенциал поселения и выражается в наличии на территории многочисленных рек, сосновых боров, историко-культурных достопримечательностей. Поселение располагает обширными грибными, ягодными и охотничьими угодьями;

- характер рельефа благоприятный для строительства транспортных магистралей, зданий и сооружений.

К отрицательным факторам следует отнести:

-   уменьшение численности населения в последние годы;

- отток трудоспособного населения в г. Москву;

- недостаток рабочих мест в экономике поселения;

- невысокая оплата труда наемных рабочих.

Все слагающие экономико-географического положения свидетельствуют об относительно благоприятном экономико-географическом положении Междуреченского сельского поселения на микро- (в отношении соседних поселений и районов) и макро- (в рамках Ивановской области) масштабах. Макроположение Междуреченского сельского поселения относительно благоприятно, т.к. оно находится в основной освоенной полосе расселения России, на незначительном удалении от Ярославля, Москвы, Владимира, Иванова. В целом, поселение имеет достаточный демографический, экономический и ресурсный потенциал для устойчивого поступательного развития.

На территории Междуреченского сельского поселения расположено 3 открытых для захоронения кладбища.

В поселение отсутствует полигон для захоронения твердых бытовых отходов, отвечающий экологическим, санитарно-эпидемиологическим, пожарным требованиям. Основной накопитель ТБО — санкционированная свалка, расположенная в районе д. Михайловская (города Заволжск). ТБО Междуреченского поселения вывозятся в Наволоки. При этом установлены очаги загрязнения не только в грунтовых водах, но и в нижележащем водоносном горизонте. Практически повсеместно захоронение отходов осуществляется с нарушением установленных требований. Санитарное состояние территории Междуреченского  сельского поселения можно назвать критическим. Почва, вследствие засорения и захламления бытовыми отходами, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На  территории Междуреченского сельского поселения расположены 2 скотомогильника (в районе с. Бредихино и в районе д. Чеганово), один из которых (в районе с. Бредихино)  сибиреязвенный. Скотомогильники являются опасными экологическими объектами в санитарно-эпидемиологическом отношении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется как из артезианских скважин, так и, в большей степени, из колодцев шахтного типа и родников. Однако, существует проблема обеспечения населения поселения качественной питьевой водой.

В 2013-2015 году запланирована газификация с. Заречный и д. Коротиха. После этого целесообразна установка газовых блочно – модульных котельных вместо существующих угольных котельных на территории Фабрики трикотажа «Заречье» в д.Коротиха и Заречной школы. Это позволит сократить норматив удельного расхода топлива на отпускаемую тепловую энергию, снизить расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, сократить расход электрической энергии. Подключение потребителей социальной сферы к блочно-модульной котельной сделает независимым теплоснабжение с. Заречный от частного производства. Переход на газ приведет к снижению высокой себестоимости теплоэнергии и эксплуатационных затрат, а также приостановит быстрый рост тарифа.

В с. Заречный находится офис врача общей практики, в д.Коротиха и д.Комарово -  фельдшерско-акушерские пункты.

На территории поселения находится муниципальное общеобразовательное учреждение «Муниципальная казенная Заречная средняя общеобразовательная школа».          Имеются 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения - «Чегановский детский сад»   и  «Заречный детский сад».

На территории поселения работает муниципальное казенное учреждение «Клубно-библиотечное объединение «Волжанка», в состав которого входят 2 СДК и 2 библиотеки, имеются 2 действующие базы отдыха, находящиеся в личной собственности граждан: это база отдыха «Заречье» в д. Степаново и база отдыха ИП «Авижус».

В сельском поселении 4 градообразующих предприятия:

1. ООО Фабрика трикотажа «Заречье";

2. ЗАО «Коротиха»;

3. ООО «Трикотаж»;

4.  Строящаяся база отдыха ЗАО ХК «Марк-Контракт» в д. Шерониха

2.2 Население

Численность населения Междуреченского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составила 2274  человека.  На 01.01.2011 года численность населения составляла 2291 человек. Убыль населения составила – 17 человек.

Численность постоянного населения Междуреченского сельского поселения на 1 января соответствующего года, чел.

|  | Перечень сельских населенных пунктов | 01.01.2011г | 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Коротиха | 501 | 498 |
| 2 | Д. Ананьино | 5 | 4 |
| 3 | Д. Антропово | - | - |
| 4 | С. Бредихино | 161 | 155 |
| 5 | Д. Бухарево | 1 | - |
| 6 | Д. Вершинино | 7 | 8 |
| 7 | Д. Долматово | 2 | 3 |
| 8 | Д. Зубцово | 12 | 12 |
| 9 | Д. Кинино | 29 | 29 |
| 10 | Д. Комарово | 98 | 103 |
| 11 | Д. Куницино | 1 | 2 |
| 12 | Д. Мартыниха | 28 | 26 |
| 13 | Д. Михайловское | 1 | 1 |
| 14 | с. Мера | 37 | 36 |
| 15 | Д. Патракейка | 1 | - |
| 16 | Д. Платково | 31 | 42 |
| 17 | Д. Пырешево | 107 | 112 |
| 18 | д. Степаново | 5 | 5 |
| 19 | Д. Холмы | 8 | 10 |
| 20 | Д. Чеганово | 36 | 36 |
| 21 | Д. Шерониха | 7 | 7 |
| 22 | д. Доронжа | 1 | - |
| 23 | Д. Маркуши | 4 | 5 |
| 24 | С. Заречный | 1208 | 1180 |
|  | Итого: | 2291 | 2274 |

3. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения

Предприятия, включенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Междуреченского сельского  поселения:

- Водоснабжение и водоотведение:

- ООО «Водоснаб»;

- ООО «МКП»

- Теплоснабжение:

- МПЗР «Заволжское РМПО ЖКХ»

- Электроснабжение:

- ООО «Энергосетевая компания»,

- Заволжский филиал «Ивэнерго ОАО МРСК Центра и Поволжья»

- Сбор и утилизация твердых бытовых отходов:

- ООО «Трансжилсервис»

3.1.Транспорт и связь

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле-  и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На сегодняшний день АТС расположена в д.Коротиха.

Услуги АТС, к сожалению, недоступны для жителей села Заречный.

Поставщиком услуг телефонной связи в поселении является Ивановский филиал ОАО «ЦентрТелеком». Однако, в настоящее время отсутствует доступ к сети  интернет, в связи с этим  затруднено оказание муниципальных услуг в электронном виде.

Почтовые услуги обеспечиваются обособленным структурным подразделением Кинешемского почтамта УФПС Ивановской области филиала ФГУП «Почта России». По состоянию на 1.01.2012 года на территории поселения действует одно почтовое отделение связи в с. Заречный. Помещение и фасад здания требуют ремонта.

Через территорию Междуреченского сельского поселения проходят региональные автомобильные дороги – «Заволжск – Островское»,  «Заволжск – Жажлево» и «Заволжск - Заречный».

Транспортные связи Междуреченского сельского поселения с г. Заволжск, г. Кинешма, г. Иваново и областью осуществляются автомобильным транспортом.

Пассажирские перевозки осуществляет ИП «Маслов» и ИП «Бородин». Сеть транспортного обслуживания населения состоит из маршрутов Кинешма – Заволжск – Коротиха и Заречный – Заволжск – Воздвиженье, которые позволяют обеспечить автобусным сообщением 80% постоянно проживающего населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования поселения  составляет 53,2 км.

По видам покрытия автодороги подразделяются на:

- с асфальтовым покрытием – 18 км;

- в щебеночном и грунтовом исполнении – 35,2 км.

В связи с крайне недостаточным уровнем финансирования на проведение текущих и капитальных ремонтов состояние улично–дорожной сети остается одной из острейших проблем поселения (40% дорог в удовлетворительном состоянии, а 60 % находятся в неудовлетворительном состоянии)

Региональную автодорогу обслуживает ОАО «Мосдорстрой», а муниципальные дороги на основании заключенных договоров с владельцами спецтехники – администрация поселения.

Пассажирские перевозки осуществляет ИП «Маслов» и ИП «Бородин». Сеть транспортного обслуживания населения состоит из маршрутов Кинешма – Заволжск – Заречный и Заречный – Заволжск – Воздвиженье, которые позволяют обеспечить автобусным сообщением 80% постоянно проживающего населения.

- 3.2. Анализ состояния жилищного фонда

Основными целями муниципальной жилищной политики   являются формирование комфортных условий проживания для всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем, обеспечение гарантированного стандарта качества жилья.

Согласно действующему законодательству к  полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся:

- учет муниципального жилищного фонда;

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во домов всего: | Кол-во индивидуальных домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во квартир в многоквартирных домах | Кол. жителей, проживающих в индивидуальных домах | Кол. жителей, проживающих в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Заречный | 513 | 480 | 33 | 254 | 475 | 720 |
| 2 | Д. Ананьино | 150 | 133 | 17 | 105 | 229 | 316 |
| 3 | Д. Коротиха | 17 | 17 | - | - | 10 | - |
| 4 | Д. Антропово | 29 | 29 | - | - | 2 | - |
| 5 | С. Бредихино | 34 | 13 | 21 | 60 | 60 | 98 |
| 6 | Д.Бухарево | 6 | 6 | - | - | 1 | - |
| 7 | Д. Вершинино | 20 | 20 | - | - | 17 | - |
| 8 | Д. Долматово | 28 | 28 | - | - | 5 | - |
| 9 | Д. Зубцово | 45 | 45 | - | - | 16 | - |
| 10 | Д. Кинино | 26 | 26 | - | - | 33 | - |
| 11 | С.Комарово | 84 | 70 | 14 | 32 | 71 | 40 |
| 12 | Д. Куницино | 10 | 10 | - | - | 3 | - |
| 13 | Д. Мартыниха | 33 | 33 | - | - | 28 | - |
| 14 | Д. Михайловская | 20 | 20 | - | - | 2 | - |
| 15 | С. Мера | 16 | 10 | 6 | 12 | 7 | 7 |
| 16 | Д. Патракейка | 8 | 8 | - | - | 5 | - |
| 17 | Д. Платково | 40 | 40 | - | - | 45 | - |
| 18 | Д.Пырешево | 79 | 76 | 3 | 6 | 89 | 17 |
| 19 | Д. Степаново | 37 | 37 | - | - | 9 | - |
| 20 | Д. Холмы | 25 | 25 | - | - | 13 | - |
| 21 | Д.Чеганово | 51 | 51 | - | - | 40 | - |
| 22 | Д. Шерониха | 14 | 14 | - | - | 7 | - |
| 23 | Д. Доронжа | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 24 | Д. Маркуши | 3 | 3 | - | - | 5 | - |
|  | Итого: | 1268 | 1174 | 94 | 469 | 1173 | 1198 |

По состоянию на 1.01.2012 года в администрации Междуреченского сельского поселения жилищный фонд представляет собой:

-  80 многоквартирных домов общей площадью 17545 кв. м, индивидуальных жилых домов – 1174 общей площадью 20301 кв.м. Площадь муниципального жилищного фонда – 9800 кв.м. Доля многоквартирных домов с износом более 50% и сроком использования без проведения капитального ремонта более 20 лет составляет 80%. В связи с этим управляющие компании не идут в сельское поселение.

Большая часть жилищного фонда поселения (84,9%) находится в частной собственности.

По степени благоустройства:

благоустроенный жилой фонд – 2478 кв.м;

частично благоустроенный – 3832 кв.м.

Жилищный фонд в основном является неблагоустроенным – без центрального отопления, холодного водоснабжения, водоотведения.

Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из деревянных строений с частичным благоустройством и без.

- 3.3 Коммунальные услуги.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям сельского поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие  поселения. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры Междуреченского сельского поселения.

- Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей с. Заречный осуществляется Заволжским РМПО ЖКХ от производственно-отопительной котельной, находящейся в собственности ООО «БАС», и от отопительной котельной, состоящей на балансе Муниципальной казенной Заречной средней общеобразовательной школы.

Существующий резерв тепловой мощности котельной ООО «БАС» составляет 33%. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление 4 МКД жилого фонда, СДК в с. Заречный, здания администрации поселения.

Отопительная котельная Муниципальной казенной Заречной средней общеобразовательной школы расположена по адресу с. Заречный ул. Фабричная, д.18. Существующий резерв тепловой мощности этой котельной составляет 73%. Кроме непосредственного отопления здания школы, к этой котельной подключены два многоквартирных дома.

Отопление деревни Коротиха осуществляется от угольной котельной, находящейся на балансе Заволжского РМПО ЖКХ,  установленной мощностью 2,06 МВт. Существующий резерв тепловой мощности составляет 78 %. Резерв мощности позволяет планировать подключение новых потребителей.

- Основные проблемы:

- Высокий процент износа оборудования котельных и сетей;

- Отсутствие горячего водоснабжения

- Мероприятия по теплоснабжению

В 2013-2015 годах запланирована газификация с. Заречный и д. Коротиха. После этого целесообразна установка газовых блочно – модульных котельных вместо существующих угольных котельных в д. Коротиха и МУ Заречной школы. Это позволит сократить норматив удельного расхода топлива на отпускаемую тепловую энергию, снизить расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, сократить расход электрической энергии. Подключение потребителей социальной сферы к блочно-модульной котельной сделает независимым теплоснабжение с. Заречный от частного производства. Переход на газ приведет к снижению  себестоимости тепловой энергии и эксплуатационных затрат, а также приостановит быстрый рост тарифов.

- Электроснабжение

Поставщиком электроэнергии населению и предприятиям Междуреченского сельского поселения являются  ООО «Энергосетевая компания», Заволжский филиал «Ивэнерго» ОАО МРСК Центра и Поволжья». Воздушные линии и трансформаторные подстанции находятся на балансе этих предприятий.

В собственность поселения входят опоры, светильники и провода уличного освещения населенных пунктов.

Администрацией поселения ежегодно заключаются энергосервисные договоры на обслуживание объектов уличного освещения с ООО «БизнесПроект». Эта организация осуществляет обслуживание освещения с.Заречный.

Обслуживающими организациями ведется постоянный контроль за эксплуатацией электрических сетей, проводятся работы по ремонту, замене и реконструкции распределительных сетей и электрооборудования. Однако все эти мероприятия не успевают в полной мере за износом электросетей. По настоящее время часто случаются аварийные ситуации на линиях, приводящие к длительному отключению электроэнергии в населенных пунктах. Такие ситуации особенно чувствительны в деревнях, где электроснабжение является единственным видом благоустройства жилья.

Все объекты на территории поселения, потребляющие электроэнергию, оснащены приборами учета. Многоквартирные дома с числом квартир 8 и более (это 27 домов) оснащены коллективными  приборами учета электроэнергии. Причем 21 общедомовой счетчик установлен в рамках Программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями коллективных приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы.

В администрации поселения разработана Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности  на 2011-2015 годы. Общий объем финансирования программных мероприятий: 15725 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществляется за счет следующих источников:

- Средства областного бюджета – 10,5 млн.руб;

- Средства местного бюджета – 5,225 млн.руб.

Основными целями 1 этапа программы является создание условий для перевода бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития, активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение и создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса, а так же снижение расхода топливно – энергетических ресурсов на 15%.

В рамках реализации мероприятий 1 этапа в поселении выполнено:

- Установка приборов учета электроэнергии на всех объектах социальной сферы и жилого фонда поселения

- установка 5 приборов учета тепловой энергии: 3 в с. Заречный и 2 в д. Коротиха;

- установка 3 общедомовых прибора учета холодной воды в д. Коротиха;

- в 2011 году проведено энергообследования 2-х зданий – здания администрации поселения в с.Заречный и здание Чегановского сельского Дома Культуры.

-  В 2013 году планируется проведение энергообследования здания Заречного сельского Дома Культуры;

Этой программой предусматривается объем инвестиций в сфере коммунальной инфраструктуры в размере 4245 тыс.рублей. Эти средства должны быть затрачены на работы по реконструкции и модернизации источников тепло- и водоснабжения, замену светильников уличного освещения на энергосберегающие и т.д.

- Водоснабжение и водоотведение

Сети водоснабжения Междуреченского сельского поселения состоят из водопроводных линий в д. Коротиха и с. Бредихино протяженностью около 5 км. Сети водоснабжения изношены почти на 80%. Подача воды в д. Коротиха осуществляется из скважины в д. Коротиха (состояние хорошее). Скважина и водопровод находятся на обслуживании ООО «Родник». Водопровод в с. Бредихино – на обслуживании ООО МКП.

На территории с.Заречный находятся 53 колодца на 32 улицах, 87 % колодцев находится в удовлетворительном состоянии и 13 % требует текущего ремонта.

На территории сельского поселения имеются не действующие скважины  в д. Коротиха, д. Михайловское. Рассматривается возможность использования подземных вод в районе д.Патракейка для обеспечения водоснабжением Заволжского городского и Междуреченского сельского поселений.

В 2010 году в д. Коротиха была произведена замена водопроводной линии протяженностью 700 м на средства местного бюджета. Требуется очистка воды (обезжелезивание)  подаваемой в водопроводные сети.

Основное специализированное предприятие района – ООО «Родник» Заволжского муниципального района работает нестабильно. Отказалось от обслуживания канализации в д.Коротиха. Поэтому, в целях обеспечения полноценной эксплуатации и квалифицированного технического обслуживания объектов коммунального комплекса в настоящее время по результатам проведенного конкурса заключен договор аренды сетей водоснабжения и водоотведения д.Коротиха с ООО «Водоснаб».

В муниципальной собственности находятся следующие объекты:

- - две артезианские скважины

- водонапорная башня

- водопроводные сети

- канализационные сети

Обеспеченность населения  водоснабжением:

| Наименование показателей | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенные тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые населению (без НДС), руб./куб.м | 31,91 | 39,30 |
| Отпущено воды всем потребителям за год, тыс. куб.м | 7,479 | 7,540 |

В связи с частыми отключениями электроэнергии на линии, питающей глубинный насос артезианской скважины в д.Коротиха, нарушается и водоснабжение населения. Во избежание социальной напряженности из-за перерывов в подаче воды и, как следствие, аварий в системе канализации существует насущная потребность в приобретении резервного источника питания (дизельного генератора и т.п.).

В 2013-2015 годах администрация поселения планирует замену водопроводных сетей поселения с использованием материальных ресурсов, предоставляемых Департаментом ЖКХ Ивановской области. Для этого будут проведены работы по постановке объектов водоснабжения и водоотведения на кадастровый учет.

Ежегодно за счет средств местного бюджета производится ремонт изношенных колодцев в населенных пунктах поселения.

Система коммунальной канализации в поселении требует реконструкции и восстановления очистных сооружений.  Администрацией поселения подана заявка на участие в ДЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и в программе «Чистая вода».

Газоснабжение

В настоящее время территория Междуреченского сельского поселения не газифицирована. В 18 населенных пунктах поселения используется  сжиженный газ. Услуги по обеспечению населения баллонным газом осуществляет ООО «Сибгазойл+».        Розничная цена реализуемого в настоящее время сжиженного газа составляет 29 руб.\кг.

Начало газификации поселения планируется на 2013-2014 годы. В первую очередь будут газифицированы: с. Заречный, с. Коротиха и база отдыха ЗАО ХК «Марк-Контракт» в д. Шерониха, для чего разработаны и утверждены Генеральные планы данных населенных пунктов. Произведены ориентировочные расчеты объемов отпуска газа населению и предприятиям  поселения.

Вывоз и утилизация ТБО

В поселении отсутствует полигон для захоронения твердых бытовых отходов, отвечающий экологическим, санитарно-эпидемиологическим, пожарным требованиям. Основной накопитель ТБО в районе — санкционированная свалка, расположенная в районе д. Михайловская.

ТБО Междуреченского поселения вывозятся в Наволоки, т.к администрацией поселения достигнута договоренность с ООО «Трансжилсервис» о вывозе и утилизации ТБО от населения и организаций поселения.

Действующие в настоящее время тарифы для населения: в многоквартирных домах – 1,59 руб\кв.м, для жителей индивидуальных домов – 37 руб./чел.

3.4. Анализ бюджетных расходов на объекты ЖКХ

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2011г. составила 40%.

Фактическое исполнение  сельского поселения по расходам за 2011 г. составило 10951 тыс. руб.

- Динамика расходов бюджета Междуреченского сельского поселения

| Показатели | 2010 | 2011 | на 01.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета всего, тыс. руб. | 9016,5 | 10951,2 | 12271,5 |
| Расходы на финансирование ЖКХ, тыс. руб. Субсидии бюджетам МО на подготовку и проведение осеннее - зимнего отопительного периода 2010 Субвенции на возмещение недополученных доходов по холодному водоснабжению | 2176,9 224,1 | 3410,9 392,1 | 4414,2 379,0 |
| Удельный вес расходов ЖКХ в общем объеме, % | 24,1 | 31,1 | 36,0 |

- Структура расходов жилищно-коммунального хозяйства

| Показатели | 2010 | 2011 | На 01.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные расходы на финансирование ЖКХ и благоустройство, всего (тыс. руб.) | 2176,9 | 3410,9 | 4414,2 |
| в том числе: жилищное хозяйство (тыс. руб.) | 839,6 | 713,2 | 3286,6 |
| коммунальное хозяйство (тыс. руб.) | 297,2 | 514,1 | 382,3 |
| благоустройство тыс. руб.) | 1040,1 | 2183,6 | 745,3 |

- Финансирование жилищного хозяйства(смотреть)

Динамика финансирования расходов жилищного хозяйства показывает, что наибольший удельный вес расходов приходится на 2012 г. Это обусловлено поступлением средств из областного бюджета на реализацию мероприятий  программы по капитальному ремонту многоквартирных домов по 185-ФЗ.

- Финансирование жилищного хозяйства

| Наименование показателей | 2010 | 2011 | На 01.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство | 839,6 | 713,2 | 3286,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Программа установки КПУ | 644,98 | 442,95 | - |
| Программа КР МКД | - | - | 3043,83 |

4.Выводы и предложения

В результате проведенного анализа и оценки деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения сделаны следующие выводы.

Основные фонды предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере – водо-, тепло- и энергоснабжения, - имеют износ от 35 % до 80%. Доля инженерных сетей,  нуждающихся в замене, составляет около 50 %.

Сдерживающим фактором для развития объектов коммунальной инфраструктуры является недостаточность финансирования инвестиционных и производственных программ предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере. Принимаемые производственные программы предприятий коммунального комплекса выполняются по этой причине с нарушением принятых сроков. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- неэффективное использование  водных ресурсов в виде потерь  при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Надежность и бесперебойность оказания услуг обеспечиваются со значительными трудностями, так как уровень технологических нарушений на эксплуатируемом оборудовании практически не сокращается и остается высоким на протяжении исследуемого периода.

Мощность установленного оборудования на объектах водоснабжения,  электроснабжения не всегда позволяет выполнить технологическое присоединение новых потребителей.

Исходя из вышеперечисленных оценок и характеристик, существующая коммунальная инфраструктура не всегда обеспечивает надежное снабжение существующих потребителей и возможность присоединения новых объектов, за исключением теплоснабжения на территории поселения, которое имеет значительный запас мощности.

Предложения

Включить в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры мероприятия по следующим критериям:

- обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования;

- обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами;

- выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения;

- обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление следующих мероприятий в коммунальной инфраструктуре:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- снижение износа водопроводных сетей.

- 5. Основные мероприятия программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | система электроснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Установка дополнительных светильников уличного освещения | 2014г. | 120,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение» | улучшение качества жизни населения |
| 2. | Внедрение энергосберегающего уличного освещения | 2015-2016 годы | 200, 0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение» | Снижение затрат на электроэнергию |
|  | система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водоснабжения в д.Коротиха | 2013-2014 | 3000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет | Снижение потерь в сети водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение надежности сети |
| 2 | Установка станции обезжелезивания д.Коротиха | 2014 | 200,0 |  |  |
| 3 | Замена сетей водоснабжения в с.Бредихино | 2018г. | 1700,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет |  |
| 4 | Прокладка сетей водоснабжения в с.Заречный | 2016 | 11000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет |  |
| 5 | Прокладка канализационных сетей в с.Заречный | 2017-2019г. | 8000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
| 6 | Ремонт децентрализованных источников водоснабжения (колодцы) | 2012-2020гг. | 1000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение» | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
| 7 | Строительство очистных сооружений в д.Коротиха | 2014 | 3000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
| 8 | Строительство очистных сооружений в с.Заречный | 2018-2019 | 6000,0 | бюджет МО «Междуреченское сельское поселение»; областной бюджет | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
|  | система газоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на распределительный газопровод по с.Заречный, д.Коротиха и т.д. | 2013 | 7000,0 | ОАО «Газпром», областной бюджет, местный бюджет | Улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. Экономия потребления ресурса |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода и газопровода по с. Заречный, д.Коротиха, Шерониха, Мартыниха | 2014 | 70000,0 | ОАО «Газпром», областной бюджет, местный бюджет |  |
|  | система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с.Заречный | 2014 | 15000,0 | ОАО «Газпром», областной бюджет | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
| 2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в д.Коротиха | 2015 | 15000,0 | ОАО «Газпром», областной бюджет | улучшение качества жизни населения, экологической обстановки. |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение дополнительных контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов поселения | 2013-2014 | 30,0 | местный бюджет | Обеспечение контроля за сбором и вывозом ТБО, улучшение экологической обстановки |
| 2 | Обустройство контейнерых площадок | 2013-2014 | 300,0 | местный бюджет |  |

- 5.1. Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий

|  | - Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - в том числе периоды |  |  |
|  |  | - 2013-2014 | - 2015-2016 | - 2017-2020 |
| - Водоснабжение и водоотведение | - 33900,0 | - 3350,0 | - 14350,0 | - 16200,0 |
| - Газоснабжение | - 77000,0 | - 77000,0 |  |  |
| - Теплоснабжение | - 30000,0 | - 15000,0 | - 15000,0 |  |
| - Электроснабжение | - 320,0 | - 120,0 | - 200,0 |  |
| - Сбор и вывоз ТБО | - 330,0 | - 330,0 |  |  |
| - ВСЕГО | - 141550,0 | - 95800 | - 29550,0 | - 16200,0 |

- 6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

- Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественных материалов.

- В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- 7. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечение контроля за реализацией Программы.

- п